|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medtronic 780G | Tandem T:Slim X2 | MyLife YpsoPump | Omnipod 5 | Medtrum TouchCare Nano |
| HCL Systeem | Smartguard | Control IQ | CamAPS FX | SmartAdjust*(Start 2024, tweede kwartaal)* | Nee |
| Minimale Leeftijd patiënt | 0 jaar +Gebruik van minimaal 8 EH per dag | 6 jaar+Lichaamsgewicht >25kg Gebruik van minimaal 10EH per dag | 1 jaar +Gebruik van >5 EH per dag | 2 jaar +Gebruik van >6 EH per dag | <2 jaar |
| Inhoud reservoir | 180 EH of 300 EH  | 300 EH | 160 EH | 200 EH | 200 EH of 300 EH |
| Verwisselen infusieset/pod/patch | Mio Advance 3 dagenMio Extended 7 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen |
| Voorgevulde reservoir | Nee | Nee | Ja  | Nee | Nee |
| Grootte pompGewicht pomp | 97 x 54 x 25mm106 gram (zonder batterij) | 79 x 50 x 15mm112 gram | 78 x 46 x 16mm83 gram | Pod: 39 x 52 x 15mmPDM:Pod: 26 gramPDM:  | Patch: 50,5 x 31,5 x 12mmPatch: 14 gram |
| Koppeling met sensorSensor type | Ja Guardian 4 | JaDexcom G6 | JaDexcom G6/ FSL3 | JaDexcom G6/ FSL2+ | NeeFSL3/Dexcom G6/7 |
| Duur sensor | 7 dagen | 10 dagen | Dexcom G6: 10 dagenFSL3: 14 dagen | Dexcom G6: 10 dagenFSL2+: 15 dagen | FSL3: 14 dagenDexcom G6/7: 10 dagen |
| Koppeling app | MiniMed Mobile app | Dexcom G6-app | CamAPS | Omnipod 5 appDexcom G6-app | EasyPatch app |
| Waterdicht | Ja, tot Max 3,6m. voor 24 uur | Ja, max 1m. voor 30 min. | Ja, max 1m. voor 60 min.  | Ja, alleen de Pod 🡪 Max 7,6m. voor 60min. | Ja, Patch Max 2,5m. voor 60 min. |
| Uitleesprogramma | Carelink | Glooko | Glooko | Glooko | EasyView |
| Overig | AA batterij | USB laden | AAA batterij | Elke drie dagen een nieuwe pod plaatsen | Geen PDM, maar bedienen met eigen smartphone |
| Mogelijkheid tot proefpomptraject | Ja, 3 maanden | Ja, 3 maanden | Ja, 3 maanden | Nee,Sample pod uitproberen is mogelijk. | Ja, 3 maandenSample patch uitproberen is mogelijk.  |